## Table 1
Költségvetési kiírás
Budapest II. kerület Vidra utca-Árpád Fejedelem útja sarok fogyasztási helyre trafó ideiglenes-végleges kihelyezésére és visszahelyezésére, Budai Irgalmasrendi Kórház elektromos mérés, ideiglenes mért fővezetékek villanyszerelésére
| Anyag és szolgáltatás megnevezése | mennyiség | m.e. | egységár | Nettó
1. | Fel és levonulás- ideiglenes közlekedési pályák létesítése, ideiglenes víz és elektromos hálózat kiépítése, figyelmeztető és információs táblák elhelyezése, szociális konténerek telepítése, mobil wc elhelyezése, területfoglalás költségei, hatósági ügyintézések | 1 | db |  | 0
2. | TRAY 3x1x120-240 6/10 kV-os egyenes kötés | 4 | db |  | 0
3. | NAYXSF2Y 3x1x240mm2 6/10 kV-os Al kábel | 200 | m |  | 0
4. | RICS-5133 10kV-os beltéri fejszerkezet | 4 | db |  | 0
5. | NAYY-J 4x240 mm2 Al kábel | 930 | m |  | 0
6. | NAYY-J 4x95 mm2 Al kábel | 360 | m |  | 0
7. | Raychem JPU 150-300 végelzáró | 11 | db |  | 0
8. | Ep 630 áramváltós mérőhely | 1 | db |  | 0
9. | Raychem KÖM 150-300 egyenes összekötő | 10 | db |  | 0
10. | NH II biztosító betét | 45 | db |  | 0
11. | V direkta kötőelem | 42 | db |  | 0
12. | Földelő szonda 3 m-es | 10 | db |  | 0
13. | Kábeltálca oldalfalra szerelve tetővel, KOP 200x60 | 60 | m |  | 0
14. | Meglévő fázisjavító áthelyezése, telepítése | 1 | db |  | 0
15. | MKH 120mm2 | 40 | m |  | 0
16. | 0,4 kV elosztóba 3x200A leágazás kiépítése | 1 | db |  | 0
17. | Földmunka helyreállítással | 1 | db |  | 0
18. | Szállítás, daruzás, deponálás, behajtási engedélyek | 1 | db |  | 0
19. | Tervezés, engedélyeztetés | 1 | db |  | 0
20. | ELMÜ kapcsolási díj | 1 | db |  | 0
21. | Geodéziai bemérés | 1 | db |  | 0
22. | Új betonházas transzformátor állomás helyének megépítése | 1 | db |  | 0
23. | Új betonházas transzformátor állomás | 1 | db |  | 0
24. | Munkadíj, villanyszerelés | 1 | db |  | 0
25. | Ideiglenes transzformátor állomás helyének megépítése | 1 | db |  | 0
26. | Ideiglenes transzformátor bérleti díj | 3 | hónap |  | 0
| Anyag és munkadíj összesen: |  |  |  | 0